构建数学优化模型

模型参数：

假设：

1 各个时间段（ti-1，ti）的购电价格为ti时间点的价格；

2. 光伏发电率和小区负载类似；

时间点： t0,t1,…,t144，其中t0=0:00, t144=24:00, ∆ti=ti-ti-1=10min=16 h

各个时间段的购电量：Ep(∆ti)

各个时间点的购电价格：rti

各个时间点的小区负荷: Plti

各个时间点的光伏发电功率：Pcti

储能设备的放电功率：5000W

各个时间点的储能设备电量：Esti

各个时间段的充电量：Ec(∆ti)

各个时间段的放电量：Ed(∆ti)

令Eres(∆ti)=Ep∆ti+Pcti-Plti*16 表示微网中除去储能设备的净流入电量；

若

Eres(∆ti)>0

则表示采用剩余电量对储能设备充能，则

Ec(∆ti)=Eres(∆ti)*0.9

Esti=Esti-1+Ec(∆ti)

否则

Ed(∆ti)=-Eres(∆ti)÷0.9

Esti=Esti-1-Ed(∆ti)

备注：这里未考虑储能设备的最大充放电功率为5000kw，你应在模型中斟酌，特别是充电储能中一定要考虑；

采用优化模型，即最小化购买费用

miniEp∆ti*rti

微网提供的电能：我理解为当无外网时，也能保证一个时段的正常供电，即

min{5000*1/6, Esti-1-1200}*0.9+Pcti*1/6>=Plti*1/6

这里建议多查一查文献，确保理解的合理性

充电设备的约束： 储能设备的电量必须保持在1200-10800 kWh

1200≤Esti≤10800

问题1.

2个约束：

- 微网提供的电能不可低于小区负载

已给

- ，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同

即Est144=Est0=6000

问题2

一定要注意审题，问题2同样是给定了小区负载和光伏发电，只是有一个条件发生了变化，即问题1中的约束可能在问题2不成立，在优化里面，可以考虑增加松弛变量zti来实现，即

min{5000*1/6, Esti-1-1200}*0.9+Pcti*1/6 + zti >=Plti*1/6

若z_ti >0，则说明需要紧急购电，否则不需要；

因此目标函数为：

mini,zti>05Ep∆ti*rti+i,zti=0Ep∆ti*rti

备注：此时是一个混合整数规划，大家也可以做一些其他处理，合理即可；这里依然是负载问题，大家一定要查清楚文献，松弛变量来考虑不会变；

问题3.

简单一点思考 仅考虑当天的，分步处理，0时刻建立计划电量，6时刻引入调整，即调整电量，考虑总体剩余18小时的总体费用：额外包括调整费用，若总体费用更低，则调整，否则，不调整。以此类推即可；Ept(∆ti)调整购电，Eps(∆ti)计划购电，计划购电已知，可根据调整的政策，给出相应的调整费用。

复杂一点，可以把5天串联在一起，采用动态规划算法，分别计算不同策略下最后的收益，得到整体的优化；时间有限，不建议考虑。

结果分析中一定要要比较调整前后的结果，解释原因。

问题4

由于外网的电价给了具体数值，依然可以用这些具体的数值进行相应的计算，模型的框架不变，只是价格每天是不一样的，结果处可以重点阐述和价格一样的差异。

备注：和问题2类似，虽然价格波动，但是给了具体的数值，就不需要用一些分布来模拟了，目标函数也不用计算相应的期望。大家也可以有不同的理解。